## Tabella 2 - Risultati progetto
TABELLA T2 - RIEPILOGO RISULTATI ILLUMINOTECNICI OTTENUTI PER LA CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO
ZONA | DENOMINAZIONE | CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO PER L'ANALISI DEI RISCHI SULLA BASE DELLA NORMA UNI 11248 |  | CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO IPOTIZZATA | CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO VALUTATA SECONDO L'ANALISI DEI RISCHI DAL PROGETTISTA DELL'IMPIANTO | NUMERO IDENTIFICATIVO DEL CALCOLO ILLUMINOTECNICO ALLEGATO AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO | VALORI ILLUMINOTECNICI CALCOLATI DAL PROGETTISTA PER L'IMPIANTO ADEGUATO (PER LE ZONE ME) |  |  |  |  | VALORI ILLUMINOTECNICI CALCOLATI DAL PROGETTISTA PER L'IMPIANTO ADEGUATO (PER LE ZONE CE) |  | VALORI ILLUMINOTECNICI CALCOLATI DAL PROGETTISTA PER L'IMPIANTO ADEGUATO (PER LE ZONE S) |  | VALORI ILLUMINOTECNICI CALCOLATI DAL PROGETTISTA PER L'IMPIANTO ADEGUATO (EV / Ti) |  | NOTE
|  | Denominazione secondo il codice della strada | Cat. Ill. ingresso |  |  |  | Lm [cd/m²] | U0 | Ul | TI [%] | SR | Em [lx] | U0 | Em [lx] | Emin [lx] | Ev min [lx] | Ti
Z001 | PARCHEGGIO CIMITERO | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z002 | PARCHEGGIO NUOVO VIA KENNEDY | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z003 | PARCHEGGIO VIA CAVALIERI | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z004 | PARCHEGGIO VIA DEI MILLE | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z005 | PARCHEGGIO VIA DELLE GROANE | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z006 | PARCHEGGIO VIA FRATELLI KENNEDY A | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z007 | PARCHEGGIO VIA FRATELLI KENNEDY B | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z008 | PARCHEGGIO VIA GIULIO VERNE A | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z009 | PARCHEGGIO VIA ISOLABELLA A | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z010 | PARCHEGGIO VIA ISOLABELLA B | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z011 | PARCHEGGIO VIA LENA | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z012 | PARCHEGGIO VIA PORTICO | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z013 | PARCHEGGIO VIA QUINTO ALPINI | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z014 | PARCO VIA DEI MILLE | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z015 | PARCO VIA FRATELLI KENNEDY E | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z016 | PARCO VIA GIOVANNI PASCOLI | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z017 | PARCO VIA ISOLABELLA A | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z018 | PARCO VIA ISOLABELLA B | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z019 | PARCO VIA PAPA GIOVANNI XXIII | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z020 | PARCO VIA PAPA PAOLO VI | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z021 | PARCO VIA PONTE RILLO | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z022 | PEDONALE CIMITERO | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z023 | PEDONALE VIA CASELLA | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z024 | PEDONALE VIA DELLE GROANE A | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z025 | PEDONALE VIA ISOLABELLA | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z026 | PEDONALE VIA MARTIN LUTER KING | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z027 | PEDONALE VIA PASCOLI | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z028 | PIAZZA BARBORINI D'ANDREA | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z029 | PIAZZA CAMPO SPORTIVO | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z030 | PIAZZA GAVAZZENI | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z031 | PIAZZA LIBERTA' | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z032 | PIAZZA POZZUOLO | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z033 | PIAZZA VIA DEI COLLI | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z034 | PIAZZA VIA MARCONI | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z035 | PIAZZA VIALE RIMEMBRANZE | Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti) | CE4 | CE5
Z036 | ROTATORIA VIA CASSINONE | Strade locali urbane:altre situazioni | CE3 | CE3
Z037 | ROTATORIA VIA DELLE GROANE B | Strade locali urbane:altre situazioni | CE3 | CE4
Z038 | ROTATORIA VIA FRATELLI KENNEDY A | Strade locali urbane:altre situazioni | CE3 | CE3
Z039 | ROTATORIA VIA FRATELLI KENNEDY B | Strade locali urbane:altre situazioni | CE3 | CE3
Z040 | SOTTOPASSO PEDONALE VIA PASCOLI | Strade locali urbane: aree pedonali | S2 | S3
Z041 | VIA ALTA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z042 | VIA ANNA FRANK | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z043 | VIA ANTONIO GRAMSCI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z044 | VIA ANTONIO GRAMSCI B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z045 | VIA ANTONIO GRAMSCI C | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z046 | VIA BELVEDERE A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z047 | VIA BELVEDERE B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z048 | VIA CALVI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z049 | VIA CALVI B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z050 | VIA CAMOZZI | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z051 | VIA CARDUCCI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z052 | VIA CASCINA PEZZOLA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z053 | VIA CASCINA TEZZA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z054 | VIA CASTELLO A | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z055 | VIA CASTELLO B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z056 | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z057 | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z058 | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO D | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z059 | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO C | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z060 | VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z061 | VIA DANTE ALIGHIERI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z062 | VIA DEI COLLI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z063 | VIA DEI COLLI B | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z064 | VIA DEI MILLE A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z065 | VIA DEI MILLE B | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z066 | VIA DELLE GROANE A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z067 | VIA DELLE GROANE C | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z068 | VIA DELLE GROANE B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z069 | VIA DELLE GROANE D | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z070 | VIA DON ALBERTI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z071 | VIA DON CARLO CAPRA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z072 | VIA DON SEGHEZZI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z073 | VIA DON SEGHEZZI B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z074 | VIA DON UBIALI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z075 | VIA DONIZETTI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z076 | VIA EUROPA | Strade locali urbane | ME3b | ME4b
Z077 | VIA FONTANA | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z078 | VIA FRATELLI KENNEDY A | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z079 | VIA FRATELLI KENNEDY B | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z080 | VIA FRATELLI KENNEDY C | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z081 | VIA FRATELLI KENNEDY D | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z082 | VIA FRATELLI KENNEDY E | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z083 | VIA FRATELLI KENNEDY F | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z084 | VIA GIACOMO LEOPARDI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z085 | VIA GIACOMO LEOPARDI B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z086 | VIA GIOVANNI PASCOLI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z087 | VIA GIOVANNI PASCOLI B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z088 | VIA GIOVANNI PASCOLI C | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z089 | VIA GIULIO VERNE A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z090 | VIA GIULIO VERNE B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z091 | VIA GIULIO VERNE C | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z092 | VIA GIUSEPPE VERDI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z093 | VIA INCROCIO VIA EUROPA | Strade locali urbane:altre situazioni | CE3 | CE4
Z094 | VIA ISOLABELLA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z095 | VIA IV NOVEMBRE | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z096 | VIA LATERALE FRATELLI KENNEDY A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z097 | VIA LATERALE FRATELLI KENNEDY B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z098 | VIA LATERALE FRATELLI KENNEDY C | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z099 | VIA LATERALE FRATELLI KENNEDY D | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z100 | VIA LATERALE KENNEDY PRIVATA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z101 | VIA LENA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z102 | VIA LEONARDO DA VINCI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z103 | VIA LOCATELLI | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z104 | VIA MANZONI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z105 | VIA MARCONI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z106 | VIA MARTIN LUTER KING A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z107 | VIA MARTIN LUTER KING B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z108 | VIA MARTIN LUTER KING C | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z109 | VIA NAZIONI UNITE | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z110 | VIA PAOLO VI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z111 | VIA PASSO DEL GAVIA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z112 | VIA PIAVE | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z113 | VIA PONTE RILLO | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z114 | VIA PORTICO A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z115 | VIA PORTICO B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z116 | VIA QUINTO ALPINI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z117 | VIA REBECCHI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z118 | VIA REBECCHI B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z119 | VIA ROMA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z120 | VIA ROSSINI | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z121 | VIA S.S. REDENTORE A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z122 | VIA S.S. REDENTORE B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z123 | VIA S.S. REDENTORE C | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z124 | VIA S.S. REDENTORE D | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z125 | VIA SAN GIOVANNI BATTISTA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z126 | VIA SAN GIOVANNI BOSCO | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z127 | VIA SAN PIETRO | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z128 | VIA SURIANA | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z129 | VIA TOMENONE | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z130 | VIA TOSCANINI A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z131 | VIA TOSCANINI B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z132 | VIA UGO FOSCOLO A | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z133 | VIA UGO FOSCOLO B | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z134 | VIA ZONA ECOLOGICA | Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30 | S2 | S3
Z135 | VIALE PAPA GIOVANNI XXIII | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z136 | VIALE PAPA GIOVANNI XXIII B | Strade urbane di quartiere | ME3b | ME4b
Z137 | VIALE RIMEMBRANZE | Strade locali urbane | ME3b | ME5
Z138 | VIA LATERALE PORTICO | Strade locali urbane | ME3b | ME5